
VOCs在线监测系统采购（含安装、调试）项目
1、招标条件：    
    本招标项目江苏恩华药业股份有限公司VOCs在线监测系统采购（含安装、调试）项目已由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。本项目对投标报名人的资格审查，采用（资格后审）方法选择合格的投标人参加投标。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次招标项目的报名。参加本项目的投标申请人须报名资格审核通过后，方可参加投标。
2、项目概况与招标范围：
2.1项目名称：江苏恩华药业股份有限公司VOCs在线监测系统采购（含安装、调试）项目
2.2项目地点：江苏徐州工业园区天永路6号恩华贾汪厂区内
2.3招标范围：
1、 VOCs在线监测系统一套，可实现以下功能：
1) 全自动采样进样结构设计，可实现在线连续监测功能，数据能连接园区平台，实时传输；
2) 采用超大液晶屏显示，数据一目了然；
3) 专业系统软件，功能强大，可直观动态显示各种检测器数据及趋势图，自动计算日平均值，月平均值、污染指数等，分别生成各种报表且保存在系统内，并可进行打印等；
4) 气体分析仪均采用进口高灵敏度的传感器，响应速度块，分辨率高；
5) [bookmark: _GoBack]气相色谱仪均采用全电子流量控制模块控制气体流量，可配置多种类型高灵敏度检测器，可检测各种类型的特征因子；
6) 多种通讯控制接口（4-20mA、RS485、RS232、LAN、TCP/IP），可支持与其他数据采集系统对接；
7) 安装过程简单，具有良好的抗干扰能力。
8) 系统运行整体费用低，给出运行耗材清单及费用
2.4质量要求：采购验收标准：合格（1、系统运行各动作正确、参数达到要求；2、后期维护费用低，操作智能化、便于后期维护）。
3、申请人资格要求：
3.1有关确立投标人法律地位的原始文件的副本（包括企业法人营业执照、组织构代码、税务登记证等，企业资质，企业安全生产许可证信用手册，等级证书及相关资质等级证书）。
3.2通过国家信息安全体系认证、环境管理体系认证
3.3注册建造师，拟选派注册建造师必须具备：机电/环保安装工程专业贰级及以上（含本级）
3.4提供施工方案，组织设计，技术措施
3.5提供施工人员焊工作业证、登高作业证等。
3.6施工人员应严格按照图纸设计施工说明规范施工，必须严格按照安全文明施工管理规定进行施工。
3.7工程质量必须达到国家和当地相应的规范和标准以及招标图纸的要求。 

3.8投标方呈现近期在徐州主要承包工程业绩。 

3.9施工队伍人员的相关资质、队伍人员的稳定。  

3.10投标人不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投标资格。 

3.11不接受联合体投标申请。 
4、 资格审查方法   参照有关法规文件的规定，细则标准详见《招标文件》及招标公告内容。
5、报名 ：
5.1报名时应提供以下资料：本人身份证、法人授权委托书以及本公告第3条（申请人的资质要求）中要求的相关资质材料（以上资质材料均应为原件）。以上资料须提供复印件并盖公章。 

5.2 报名时间：2019年05月10日至2019年05月16日 上午９点前
5.3本次招标不接受现场报名，相关资料需加盖公章，发送至邮箱：2174725916@qq.com
5.4招标文件以邮件的方式发送至符合投标条件的投标人。
5．5报名后公司统一安排时间答疑和勘察现场。
6.联系方式 
招标人：江苏恩华药业股份有限公司
地 址：江苏省徐州市云龙区民主南路69号恩华大厦1505审计部 
联系人： 张卫芳        电 话：0516-87661135      邮 编：221009
技术交流：于洪锋　　手机：13952156180
