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[bookmark: OLE_LINK9]1. 招标条件：    
      本招标项目已由江苏恩华药业股份有限公司投资建设。本项目对投标报名人的资格审查，采用（资格后审）方法选择合格的投标人参加投标。项目所需资金来源是自筹并已落实，同时已具备招标报名条件。现特邀请合格的潜在投标人(以下简称申请人)参加本次招标项目的报名。参加本项目的投标申请人须报名资格审核通过后，方可参加投标。
2. 招标内容
[bookmark: OLE_LINK6]   2.1设备名称：实验室洗瓶机
   2.2数量：2台 
   2.3技术要求：
    2.3.1配置的主机和篮架应在一天内（09:30-16:00）完成以下清洗量的80%以上：
蓝盖瓶：80个/天（250ml，500ml）；
输液瓶：200个/天（250ml）；
移液管：30个/天（1ml，10ml）；
试管：100个/天（25ml）；
平皿：200个/天（直径90mm）；
瓶盖、胶塞：100个/天（配套250ml蓝盖瓶、25ml试管）。
2.3.2腔体体积应不小于300L，可放置三分层篮架，以保证有足够的清洗空间。
2.3.3清洗时间尽可能短，完成“标准”清洗程序需40分钟以下。
2.3.4配有内置水软化系统，无需外接体积庞大的软水系统。
2.3.5设备应采用程序化控制清洗过程，由主机，各种器皿清洗篮架（方便更换），带HEPA过滤器的热风干燥系统构成。
2.3.6具有不少于四层过滤网，应易拆洗清洗，每一层需具有不同孔径有效截留腔体内的杂质。
2.3.7仪器采用芯片集成控制，通过参数监控清洗状态保证每次清洗效果的一致性。
2.3.8配备电导率检测
   符合GMP标准，详细参数需求详见URS文件
3. 投标人资格要求
     3. 投标人资格要求
     3.1投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。
     3.2投标人须具备该设备的生产资质（代理经销商需要有生产企业授权经销证书）
     3.3投标人须具有良好的商业信誉和财务状况，无违法记录。
     3.4投标人须具备完善的售后服务体系，能够24小时内提供技术支持和维修服务。
     3.5生产经验：近三年内至少有10个以上医药的供货业绩。
 4. 报名及投标文件获取
    4.1报名方式：投标申请人需通过恩华药业集团电子招标平台报名。
    4.2报名时间：2025年6月25日至2025年7月1日。
    4.3报名资料：
      - 公司营业执照复印件（加盖公章）
      - 法定代表人身份证复印件
      - 法人授权委托书及被授权人身份证复印件
      - 近三年类似项目业绩证明
      - 联系方式（联系人姓名、手机号码、固定电话）
      以上资料须提供原件复印盖公章或原件扫描的电子版且必须清晰。
4.4报名步骤：
   4.4.1.本公告在恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage）上公开发布。
   4.4.2.本项目采购通过恩华药业集团电子招标平台线上进行，供应商需注册恩华药业集团电子招标平台，按需提交相关资料，具体操作步骤可查阅网站首页供应商操作手册。
 4.4.3凡有意参加的供应商，请在“恩华药业集团电子招标平台（https://supply.nhwa-group.com/homepage报名，审核通过后下载本项目招标文件以及图纸、答疑澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容，请随时关注恩华药业集团电子招标平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
   4.4.4供应商根据招标公告要求的方式按时完成报名、提交报名资料、投标文件等。
       所有文件资料压缩后以附件形式上传。
4.5联系方式 
  招标人：江苏恩华药业股份有限公司
  地 址：江苏省徐州市经经济开发区龙湖西路31号（恩华科技大厦）2004室审计部
      联系人：许先生              
      电 话：0516-87661135 
      邮 编：221000
